## uwc_pm_meta.csv
UID | PointName | FriendlyPointName | PointType
PC100818B:NAE55-1/Field Bus1.POWER AND BTU METER.IB MAIN BOARD POWER METER.Analog Inputs.AI-9.Present Value | IB Main Power Meter | IB_Main_Power_Meter | BlockMeter | IB MB ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.Device-60021.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC Main Power Meter | SC_Main_Power_Meter | BlockMeter | SC MB ENERGY
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.Device-60022.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC SB Canteen Power Meter | SC_SB_Canteen_Power_Meter | BlockMeter | SC CAN MB ENERGY
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.Device-60023.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC MB Black Box Power Meter | SC_MB_Black_Box_Power_Meter | BlockMeter | BBOX MB ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60056.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk D Main Power Meter | Blk_D_Main_Power_Meter | BlockMeter | BLK D MB KWH
PC100818B:NAE55-4/Field Bus2.Device-60006.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Main Building LT2 S8 Power Meter | Main_Building_LT2_S8_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B MB S8 ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-4/Field Bus2.Device-60007.Analog Inputs.AI-9.Present Value | EMSB Main Power Meter | EMSB_Main_Power_Meter | BlockMeter | EMSB PM ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-4/Field Bus2.Device-60008.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk C Main Power Meter | Blk_C_Main_Power_Meter | BlockMeter | BLK C MB ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-4/Field Bus2.Device-60005.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Main Building LT1 S6 Power Meter | Main_Building_LT1_S6_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B MSB S6 ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.Device-60031.Analog Inputs.AI-9.Present Value | BH Main Power Meter | BH_Main_Power_Meter | BlockMeter | BH MB ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60047.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A Main Power Meter | Blk_A_Main_Power_Meter | BlockMeter | BLK A MB ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-1/Field Bus1.POWER AND BTU METER.PAHU 1-1 POWER METER.Analog Inputs.AI-9.Present Value | IB PAHU 1-1 Power Meter | IB_PAHU_1_1_Power_Meter | AHUSubmeter | IB PAHU 1-1 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-1/Field Bus1.POWER AND BTU METER.PAHU 1-2 POWER METER.Analog Inputs.AI-9.Present Value | IB PAHU 1-2 Power Meter | IB_PAHU_1_2_Power_Meter | AHUSubmeter | IB PAHU 1-2 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-1/Field Bus1.POWER AND BTU METER.PAHU 1-3 POWER METER.Analog Inputs.AI-9.Present Value | IB PAHU 1-3 Power Meter | IB_PAHU_1_3_Power_Meter | AHUSubmeter | IB PAHU 1-3 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60028.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC AHU MPH Power Meter | SC_AHU_MPH_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU MPH ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60029.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC AHU 1 Power Meter | SC_AHU_1_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU 1 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60030.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC Black Box AHU Power Meter | SC_Black_Box_AHU_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU BBOX ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60031.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC AHU 4 Power Meter | SC_AHU_4_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU 4 ENERGY KWH
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60032.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC AHU 2 Power Meter | SC_AHU_2_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU 2 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.Device-60033.Analog Inputs.AI-9.Present Value | SC AHU 3 Power Meter | SC_AHU_3_Power_Meter | AHUSubmeter | SC AHU 3 ENERGY KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.Device-60063.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B PAHU 6-1 Power Meter | Blk_B_PAHU_6_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B PAHU 6-1 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.Device-60064.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B PAHU 6-2 Power Meter | Blk_B_PAHU_6_2__Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B PAHU 6-2 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.Device-60065.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B PAHU 6-3 Power Meter | Blk_B_PAHU_6_3_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B PAHU 6-3 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.Device-60066.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B PAHU 6-4 Power Meter | Blk_B_PAHU_6_4_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B PAHU 6-4 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus2.Device-60008.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B AHU EXAM Power Meter | Blk_B_AHU_EXAM_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B AHU EXAM ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus2.Device-60009.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B AHU 1-1 Power Meter | Blk_B_AHU_1_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B AHU 1-1 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus2.Device-60010.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B AHU 1-2 Power Meter | Blk_B_AHU_1_2_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B AHU 1-2 ENERGY
PC100818B:NAE55-3/Field Bus2.Device-60011.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B AHU 1-3 Power Meter | Blk_B_AHU_1_3_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK B AHU 1-3 ENERGY
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.Device-60029.Analog Inputs.AI-9.Present Value | BH PAHU 1 Power Meter | BH_PAHU_1_Power_Meter | AHUSubmeter | PAHU BH 1 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.Device-60030.Analog Inputs.AI-9.Present Value | BH PAHU 2 Power Meter | BH_PAHU_2_Power_Meter | AHUSubmeter | PAHU BH 2 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60058.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 5-1D Power Meter | Blk_A_AHU_5_1D_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 5-1D ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60043.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 3-1 Power Meter | Blk_A_AHU_3_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 3-1 KHW
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60056.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 5-1B Power Meter | Blk_A_AHU_5_1B_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 5-1B ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60057.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 5-1C Power Meter | Blk_A_AHU_5_1C_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 5-1C ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60059.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A PAHU 5-2 Power Meter | Blk_A_PAHU_5_2_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 5-2 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60060.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A PAHU 6-1 Power Meter | Blk_A_PAHU_6_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 6-1 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60061.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A PAHU 6-2 Power Meter | Blk_A_PAHU_6_2_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 6-2 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60044.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 2-1 Power Meter | Blk_A_AHU_2_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 2-1 ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60045.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 1-1 Power Meter | Blk_A_AHU_1_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 1-1 POWER METER ENERGY
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60046.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 1-2 Power Meter | Blk_A_AHU_1_2_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 1-2 POWERMETER ENERGY
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.Device-60062.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk A AHU 5-1A Power Meter | Blk_A_AHU_5_1A_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK A AHU 5-1A ENERGY (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.DDC 2-1 FX1.CAFE KWH.AV-17.Present Value | SC Cafe Power Meter | SC_Cafe_Power_Meter | SectionSubmeter | SC MB OUT TO CAFE FINAL KWH
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.DDC 2-11 FX1.DB POOL KWH.AV-32.Present Value | SC DB Pool Power Meter | SC_DB_Pool_Power_Meter | SectionSubmeter | SC FINAL KWH
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.DDC 1-1 FX1.FAN KWH.AV-7.Present Value | SC Carpark Exhaust Fan Power Meter | SC_Carpark_Exhaust_Fan_Power_Meter | SectionSubmeter | SC CARPARK EAF 1-3 1-4 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.DDC EB1 5-3 FX2.EB1B 5COM KWH.FINAL_KWH.Present Value | Blk B Lvl 5 BLP Power Meter | Blk_B_Lvl_5_BLP_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK C 5BLP FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.DDC SH 4-1 FX1.SH 4B OUTGOING KWH.AV-4.Present Value | BH #04-01 Power Meter | BH_04_01_Power_Meter | LightingSubmeter | BH 4B FINAL KWH
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.DDC SH 6-1 FX1.SH 6B OUTGOING KWH.AV-4.Present Value | BH #06-01 Power Meter | BH_06_01_Power_Meter | LIghtingSubmeter | BH 6B FINAL KWH
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.DDC SH 10-1 FX1.SH 10B OUTGOING KWH.AV-4.Present Value | BH #10-01 Power Meter | BH_10_01_Power_Meter | LIghtingSubmeter | BH 10B FINAL KWH
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.DDC SH 12-1 FX1.SH 12B OUTGOING KWH.AV-4.Present Value | BH #12-01 Power Meter | BH_12_01_Power_Meter | LIghtingSubmeter | BH 12A FINAL KWH
PC100818B:NAE55-6/Field Bus1.DDC EB2 5-3 FX1.EB2 SB.AV-14.Present Value | Blk A SB Power Meter | Blk_A_SB_Power_Meter | LIghtingSubmeter | BLK A SB FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 3-5 FX2.EDB1C 3LCP1.AV-7.Present Value | Blk B Lvl 3 LP1 Power Meter | Blk_B_Lvl_3_LP1_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 3LP1 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 3-5 FX2.EDB1C 3LCP2.AV-8.Present Value | Blk B Lvl 3 LP2 Power Meter | Blk_B_Lvl_3_LP2_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 3LP2 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 4-5 FX2.EDB1C 4LP1.AV-7.Present Value | Blk B Lvl 4 LP1 Power Meter | Blk_B_Lvl_4_LP1_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 4LP1 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 4-5 FX2.EDB1C 4LP2.AV-8.Present Value | Blk B Lvl 4 LP2 Power Meter | Blk_B_Lvl_4_LP2_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 4LP2 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 5-5 FX2.EDB1C 5LP1.AV-7.Present Value | Blk B Lvl 5 LP1 Power Meter | Blk_B_Lvl_5_LP1_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 5LP1 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 5-5 FX2.EDB1C 5LP2.AV-8.Present Value | Blk B Lvl 5 LP2 Power Meter | Blk_B_Lvl_5_LP2_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 5LP2 FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 6-4 FX2.EDB1C 6BLAB.FINAL_KWH.Present Value | Blk B Lvl 6 BLAB Power Meter | Blk_B_Lvl_6_BLAB_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 6BLAB FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-3/Field Bus1.DDC EB1 6-4 FX2.EDB1C 6CLAB.FINAL_KWH.Present Value | Blk B Lvl 6 CLAB Power Meter | Blk_B_Lvl_6_CLAB_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK B 6CLAB FINAL_KWH
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.DDC 1-5 FX1.DB JSH KWH1.AV-10.Present Value | SC JSH 1 Power Meter | SC_JSH_1_Power_Meter | LightingSubmeter | SC JSH KWH 3
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.DDC 1-6 FX1.DB JSH KWH3.AV-7.Present Value | SC JSH 1 Power Meter | SC_JSH_1_Power_Meter | LightingSubmeter | SC DB JSH FINAL KWH 1
PC100818B:NAE55-2/Field Bus1.DDC 1-10 FX1.DB SSH KWH 1.AV-10.Present Value | SC SSH 1 Power Meter | SC_SSH_1_Power_Meter | LightingSubmeter | SC DB SSH FINAL KWH 1
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.DDC 2-1 FX1.SB KWH.AV-16.Present Value | SC SB Carpark Main Meter | SC_SB_Carpark_Main_Meter | SectionSubmeter | SC SB FINAL KWH
PC100818B:NAE55-5/Field Bus1.DDC SH 8-1 FX2.SH 8B OUTGOING KWH.AV-4.Present Value | BH #08-01 Power Meter | BH_08_01_Power_Meter | LightingSubmeter | BH 8B FINAL KWH
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.DDC 2-1 FX1.SHOP KWH.AV-18.Present Value | SC Shop Power Meter | SC_Shop_Power_Meter | LightingSubmeter | SC MB OUT TO SHOP FINAL KWH
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.DDC EB1 6-2 FX2.EDB1B 6PLAB.KWH_6PLAB_FINAL.Present Value | Blk C Lvl 6 PLAB Power Meter | Blk_C_Lvl_6_PLAB_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK C 6PLAB KWH FINAL
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.DDC EB1 6-2 FX2.EDB1B 6SLAB.KWH_6SLAB_FINAL.Present Value | Blk C Lvl 6 SLAB Power Meter | Blk_C_Lvl_6_SLAB_Power_Meter | LightingSubmeter | BLK C 6SLAB KWH FINAL
PC100818B:NAE55-4/Field Bus2.Device-60004.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk B Main Power Meter | Blk_B_Main_Power_Meter | BlockMeter | BLK B MB ACTIVE ENERGY + (KWH)
PC100818B:NAE55-2/Field Bus2.DDC 2-1 FX1.SB KWH.KWH.Present Value | SC Canteen Kitchen Power Meter | SC_Canteen_Kitchen_Power_Meter | SectionSubmeter | KWH
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60049.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk C PAHU 6-5 Power Meter | Blk_C_PAHU_6_5_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK C PAHU 6-5 ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60050.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk C PAHU 6-6 Power Meter | Blk_C_PAHU_6_6_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK C PAHU 6-6 ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60051.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk C PAHU 6-7 Power Meter | Blk_C_PAHU_6_7_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK D PAHU 6-7 ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60052.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk D PAHU 6-8 Power Meter | Blk_D_PAHU_6_8_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK D PAHU 6-8 ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60053.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk D PAHU 6-9 Power Meter | Blk_D_PAHU_6_9_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK D PAHU 6-9 ENERGY
PC100818B:NAE55-4/Field Bus1.Device-60055.Analog Inputs.AI-9.Present Value | Blk D AHU 2-1 Power Meter | Blk_D_AHU_2_1_Power_Meter | AHUSubmeter | BLK D AHU 2-1 ENERGY
PC100818B:NAE55-1/Programming.FAN & LIGHTING kWH.DB LP2 kWH.Present Value | IB Lvl 2 LP Power Meter | IB_Lvl_2_LP_Power_Meter | LightingSubmeter | DB LP2 kWH
PC100818B:NAE55-1/Programming.FAN & LIGHTING kWH.DB LP3 kWH.Present Value | IB Lvl 3 LP Power Meter | IB_Lvl_3_LP_Power_Meter | LightingSubmeter | DB LP3 kWH
PC100818B:NAE55-1/Programming.FAN & LIGHTING kWH.DB LP4 kWH.Present Value | IB Lvl 4 LP Power Meter | IB_Lvl_4_LP_Power_Meter | LightingSubmeter | DB LP4 kWH
PC100818B:NAE55-2/Programming.FINAL DB SSH KWH1.Present Value | SC SSH 1 Power Meter | SC_SSH_1_Power_Meter | SectionSubmeter | FINAL DB SSH KWH1